## Лист1
Для перевода универсального каландра ВШНР на электродвигатель переменного тока прошу приобрести:
Преобразователь частоты Altivar 71 315 кВт, 0,4 В
В комплект должно входить:
Сетевой дроссель;
Тормозной модуль;
Вводной разъединитель нагрузки с быстродействующими предохранителями;
Выносная рукоятка вводного разъединителя нагрузки, установленная на двери шкафа;
Графическая панель на дверце шкафа в корпусе IP65;
Терминал (клеммник) сигналов управления и сигнализации;
Силовой терминал для подключения кабеля двигателя;
Тормозной резистор VW3A7718 0,7 ОМ 150КВТ
Частотный преобразователь должен быть установлен в шкафу с IP54 или выше, с воздушной вентиляцией.
Так же прошу включить в поставку комплект сменных фильтров для данного типа шкафа.