АНКЕТА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЁМА РАБОТ И СОСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭНЕРГОАУДИТУ

| 1. | Общие сведения о предприятии |
| --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование | Общество с ограниченной ответсвенностью «Нортек» |
|  | Руководитель предприятия | Спесивцев Сергей Александрович |
|  | Юридический адрес | 656023, г. Барнаул, пр. Космонавтов, д.12/9,каб. 305 |
|  | Фактический адрес | 656023, г. Барнаул, пр. Космонавтов, д.12/9,каб. 305 |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
|  | Сайт |  |
|  | E-mail |  |
|  | Банковские реквизиты | Р/сч № 40702810300000001156 в АО «Банк Финсервис» в г.Москва ИНН/КПП 7750004270/997950001 БИК: 044525079 к/сч 30101810545250000079 в ГУ Банка России по ЦФО |
| 1.2. | Основная цель проведения энергоаудита (выберите из предлагаемого списка и поясните) |
| 1.2.1. | Комплексный энергоаудит с разработкой технико-экономических обоснований по каждому мероприятию (подбор оборудования, обоснование его использования, выбор поставщиков) | Согласно техническому заданию |
| 1.3. | Общие сведения о зданиях и сооружениях предприятия |
| 1.3.1. | Отапливаемых | Этажность | Площадь, м2 | Год постройки |
|  | Административно-хозяйственных | 4 | 23585 | 1988 |
|  | Производственных | 1 | 179273 | 1968 |
| 1.3.2. | Неотапливаемых |  |  |  |
|  | Административно-хозяйственных | - | - | 1968 |
|  | Производственных | 2 | 21514 | 1988 |
| 2. | Энергетическая характеристика предприятия |
| 2.1. | Наличие приборов учета и контроля |
|  | Количество электрических вводов До 1 кВ Свыше 1 кВ | --- 2 | в т.ч. оснащенных приборами учета | 2 |
|  | Количество трансформаторных подстанций | 38 | в т.ч. оснащенных приборами учета | 38 (на вводах и отдельных фидерах) |
|  | Установленная мощность трансформаторных подстанций | 144 740 кВА |
|  | Количество тепловых вводов | 2 | в т.ч. оснащенных приборами учета | 2 |
|  | Количество газовых вводов | 2 | в т.ч. оснащенных приборами учета | 2 |
|  | Количество вводов воды | 3 | в т.ч. оснащенных приборами учета | 2 |
| 2.2. | Система электроснабжения |
|  | Типы трансформаторных подстанций | ГПП (ОРУ-110 и ЗРУ-6) КНТП |
|  | Напряжение | 110/6 кВ; 6/0,4 кВ |
|  | Количество линий До 1 кВ Свыше 1 кВ | 70 км 42,3 км |
|  | Заявленная мощность в часы максимум | 15,40 |
|  | Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт·ч | 116 168,524 |
|  | Стоимость 1 кВт·ч (с НДС) | 3,21 |
| 2.3. | Система теплоснабжения |
|  | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал | 372888,20 |
|  | Количество котлов и их типы | Котел паровой Bosch Universal ZFR-X 28000х29-3шт., Котел паровой Bosch Universal UL-S 28000х16-2шт. Bosch UNIMAT UT-L40 - 2шт. Buderus Logano SK755-1850 - 2шт. Buderus Logano SK755-1850 - 2шт. |
|  | Вид и количество потребляемого топлива в год | природный газ – 37 229,18 тыс. м3 |
|  | Среднегодовая выработка тепла, Гкал | 473376 |
|  | Наличие сторонних потребителей тепловой энергии |  |
|  | В паре, в т.ч. |  |
|  | - на технологию | 346413,2 |
|  | - на отопление | 116558 |
|  | - на ГВС | 10405 |
|  | - на вентиляцию |  |
|  | В горячей воде, в т.ч. |  |
|  | - на технологию |  |
|  | - на отопление |  |
|  | - на ГВС |  |
|  | - на вентиляцию |  |
|  | Процент возврата конденсата | 47 |
|  | Количество тепловых пунктов | 21 |
|  | Протяженность тепловой сети, м | ø500мм-276м;400-1463;300-550м;250-115м;200-580м;150-245м;100-200м;80-350м |
|  | Характеристика тепловой сети (двухтрубная, четырехтрубная, подземная, надземная) | Двухтрубная, надземная |
|  | Стоимость 1 Гкал (с НДС) | 820,10 |
| 2.4. | Система вентиляции |
|  | Количество приточных систем, вид теплоносителя | 118 |
|  | Количество вытяжных систем | 192 |
|  | Количество тепловых завес | 25 |
| 2.5. | Система холодоснабжения |
|  | Среднегодовое производство холода, кВт | 35124 |
|  | Тип компрессорного оборудования | ХМ-ФУ 40 |
|  | Вид хладагента | фреон |
| 2.6. | Система водоснабжения |
|  | Годовое потребление воды, от сторонних поставщиков, м3 | --- |
|  | Наличие собственных источников водоснабжения, тип, количество | артскважины 14шт. |
|  | Наличие систем оборотного водоснабжения, тип, количество | 3 оборотных системы: промвода 14°С, промвода 20°С, умягченная вода. |
|  | Годовое потребление от собственных источников водоснабжения воды, м3 | 3 236 415 |
|  | Стоимость 1 м3 воды, руб. | 7,0 |
| 2.7. | Система воздухоснабжения |
|  | Тип, количество и производительность компрессоров централизованной системы | Турбокомпрессор «Центак»-2шт.-250м3/мин; винтовые компрессора U-200- 3шт.-37,5м3/мин; U-250-5шт.-30,7м3/мин;Берг-3шт.-10,9м3/мин |
|  | Система охлаждения | турбина - водяное |
|  | Тип, количество и производительность компрессоров децентрализованной системы | ---- |
|  | Система охлаждения | ---- |
| 2.8. | Система канализации |
|  | Наличие собственных, КНС и очистных сооружений, тип ОС, проектная мощность | - |
| 2.9. | Энергетическое технологическое оборудование |
|  | Количество технологических линий | Резиносмесители, вальцы, грануляторы, протекторные агрегаты, ШМ Квадроплекс, дуплекс КЛК, форматоры, сборочные станки, ИВК |
|  | Количество электроприемников технологических линий | 17 резиносмесителей СД 6кВ (ЦРВД) 18 вальцов СД 6кВ (ЦРВД) 1 гранулятор СД 6кВ Форматоры –309 шт. ИВК-168 шт. ШМ АД 132-315 кВт, 700-800 кВт, (2 с ЧП) 2 т/компрессора АД 6 кВ 8 винт 200-250 кВт, 3 винт. 75 кВт, |
|  |  | Кол-во | Мощность | Автоматизированные, в т. ч. с преобразователями частоты |
|  | Газовые печи | - | - | - |
|  | Электропечи | 3 | 30-45 кВт |  |
|  | Насосы | 8 17 10 28 29 14 | 250 250-315 90-160 30-75 До 30 кВт Погружные | 6 кВ 0,4 кВ с ЧП – 7 шт. С ЧП – 4 шт. |
|  | Вентиляционное оборудование | 335 | 13-100 | Всего 4225 кВт |
|  | Подъемно-транспортное оборудование | КБ-74 Тали -155 Транспорт. и конв. -108 | 5,6 4,87 2,2÷5 |  |
|  | Компрессоры | 2 8 3 | 1700 200-250 75 |  |
|  | Сварочное оборудование | 72 |  |  |
|  | Холодильное оборудование |  | 35124 |  |
|  | Котельное оборудование | 5 | 25 тн/ч |  |
|  | Другое (указать) |  |  |  |

| 3. | Освещение |
| --- | --- |
|  | Тип прибора | Суммарная мощность |
|  | Светильники с индукционными лампами | 817 кВт |
|  | Лампы ДРЛ | 541 кВт |
|  | Светодиодные лампы | 40 кВт |
|  | Лампы накаливания | 10 кВт |
| 3.1 | Моторное топливо |
|  | Бензин, т | 4,6 |
|  | Керосин, т | ----- |
|  | Дизельное топливо, т | 246,534 |

| Дата составления | 2.02.2016г. |
| --- | --- |
| Контактное лицо | Канаков Игорь Александрович |
| Телефон | 8-963-570-14-55 |
| Факс | 3832-20-05-13 |
| Электронный адрес | user0133@ashk.ru |