ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)

| Структура условного обозначения |  |
| --- | --- |
| Тип КТП | Мачтовая (КТП(М)) |
|  | Киосковая тупиковая (КТПК(Т)) V |
|  | Киосковая проходная (КТПК(П)) |
|  | Двухтрансформаторная киосковая тупиковая (2КТПК(Т)) |
|  | Двухтрансформаторная киосковая проходная (2КТПК(П)) |
| Количество трансформаторов | Один V | два |
| Тип трансформатора | ТМ | ТМГ | ТСД (литой) V |
| Мощность силового трансформатора, кВа | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | У/Ун-0 | Д/Ун-11 |
| Исполнение КТП | Проходная | Тупиковая V |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ | 6 | 6 |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН | ВНА | РВЗ | BB/TEL (вакуумный выключатель) |
| Секционирование по стороне ВН | Да | Нет V |
| Учет по стороне ВН | Да | Нет V |
| Исполнение вводов РУВН | Воздух | Кабель V | Воздух/кабель |
| Исполнение вводов РУНН | Воздух | Кабель | Воздух/кабель |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | Рубильник, автомат типа |  | нет |  |
|  | Исполнение | Стационарный | Выкатный |
| Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН | Отечественные выключатели | Импортные выключатели |
|  | ПКТ | РПС | ВА | RBK | ARS | QEZ | moeller | ABB | legrand | schneider |
| Токи фидеров, А | 25 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 | 1000 |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 | Активный | Реактивный | Активный-реактивный |
| Тип счетчика | «Меркурий» | Другой (укажите какой) |
| Уличное освещение | Да | Нет V |
| Учет энергии Р1 на уличное освещение | Да | Нет V |
|  | Тип счетчика | «Меркурий» | Другой (укажите какой) |  |
| Учет энергии на отходящих линиях | Да | Нет V |
|  | Тип счетчика | «Меркурий» | Другой (укажите какой) |  |
| Наличие АВР | Да | Нет V |
| Наличие РЛНД | Да | Нет V |
| Наличие разрядников | РВН | РВО | ОПН | Нет |
| Наличие коридора обслуживания | По РУВН | По РУНН | Нет |
| Приборы контроля напряжения и тока | На вводе ВН | На вводе НН | На отходящих линиях |

Данные заказчика:

| Наименование организации/ФИО физ. лица | ООО «Нортек» |
| --- | --- |
| ИНН/КПП | ИНН 2222056512 / КПП 222301001 |
| Географическое положение (город, область) | Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 12 оф. 305 |
| ФИО контактного лица | Калинин А.М. |
| Телефон/факс | 8-963-570-14-05 |
| Адрес эл. почты. | elsnab@ashk.ru |

Вопросы для уточнения:

- Схема и группа соединений

- Аппарат ВН

- ОПН