Приложение № 1

Техническое задание на поставку оборудования

- Наименование поставляемого товара: комплект оборудования Dell

- Количество поставляемого товара: 1 комплект (комплектуется в соответствии с          таблицей № 1)

- Место поставки товара: г. Москва

- Сроки поставки товара: не более 60 календарных дней с момента заключения договора

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: Оборудование должно поставляться с комплектом технической документации.

- Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: Оборудование должно поставляться с необходимым комплектом расходных материалов

- Требования к безопасности товара: Оборудование должно соответствовать международным требованиям по безопасности товаров

- Порядок приемки товара: Заказчик принимает оборудование по количеству и качественным характеристикам после проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний.

- Требования по объему гарантий качества товара:  На весь поставляемый комплекс оборудования должны распространяться гарантийные обязательства фирмы — производителя, при этом гарантийное обслуживание должно производиться российскими специалистами аккредитованными производителем.

- Требования по сроку гарантий качества: Гарантия на предлагаемый комплекс оборудования должна быть не менее 36 месяцев.

Комплектность поставляемого оборудования

| Item | Description | Qty | Maintenance Months |
| --- | --- | --- | --- |
| D4SL8C25AD | UNITY 480 DPE 25 X 2.5 DELL EMC RCK | 2 | 60 |
| D4122AD | UNITY 2U 25X2.5 DAE DELL RCK | 16 | 60 |
| D4SP-4X1200-10K | D4 SYSPACK 4X1.2TB 10K SAS 25X2.5 | 2 | 60 |
| D4FC-2SFX-400 | D4 400GB FAST CACHE 25X2.5 SSD | 12 | 60 |
| D4-2SFX-400 | D4 400GB SAS FAST VP 25X2.5 SSD | 10 | 60 |
| D4-2S10-1200 | D4 1.2TB 10K SAS 25X2.5 DRIVE | 380 | 60 |
| D440U-RK-DRLK | UNITY 40U RACK WITH DOOR + LOCK | 2 | 60 |
| 40U-PWR-IEC | CAB POWER CORD IEC309 | 4 | 60 |
| D44PC10ITTW | UNITY 2X4 PORT CARD 10GBE TWINAX | 2 | 60 |
| D4SL16F | UNITY 2X4 PORT IO 16GB FC | 2 | 60 |
| M-PS-HWE-004 | PROSUPPORT W/NBD-HARDWARE SUPPORT | 2 | 60 |
| 458-002-524 | UNITY HFA BASE SOFTWARE=IC | 2 | 60 |
| NO_DARE | DARE DISABLED=IC | 2 |  |
| M-PS-SWE-004 | PROSUPPORT W/NBD-SOFTWARE SUPPORT | 2 | 60 |
| 458-001-426 | APPSYNC BSC FOR UNITY 400/480=IC | 2 | 60 |
| M-PSM-SWE-004 | PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE SUPPORT | 2 | 60 |
| 458-002-628 | STORAGE M+R FOR UNITYXT = IC | 2 | 60 |
| M-PSM-SWE-005 | PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE SUPPORT | 2 | 60 |
| 458-001-586 | RP BASIC FOR UNITY 380/480/680/880=IC | 2 | 60 |
| M-PSM-SWE-004 | PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE SUPPORT | 2 | 60 |