Приложение № 1

Техническое задание на поставку оборудования

- Наименование поставляемого товара: комплект оборудования Synology.

- Количество поставляемого товара: 1 комплект (комплектуется в соответствии с          таблицей № 1)

- Место поставки товара: г. Барнаул, пр. Космонавтов, 12/9

- Сроки поставки товара: не более 90 календарных дней с момента заключения договора

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: Оборудование должно поставляться с комплектом технической документации.

- Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: Оборудование должно поставляться с необходимым комплектом расходных материалов

- Требования к безопасности товара: Оборудование должно соответствовать международным требованиям по безопасности товаров

- Порядок приемки товара: Заказчик принимает оборудование по количеству и качественным характеристикам после проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний.

- Требования по объему гарантий качества товара:  На весь поставляемый комплекс оборудования должны распространяться гарантийные обязательства фирмы — производителя, при этом гарантийное обслуживание должно производиться российскими специалистами аккредитованными производителем.

- Требования по сроку гарантий качества: Гарантия на предлагаемый комплекс оборудования должна быть не менее 36 месяцев.

Комплектность поставляемого оборудования

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Synology SA3200D | Сетевой накопитель | 2 |
| Synology E10G17-F2 10G 2xSFP+ | Сетевая плата | 4 |
| SAS HDD 16.0 Тб Seagate ST16000NM002G | Диск | 24 |
| D4EC-2400-16G | Память | 16 |
| SNR-X2-SFP+ | Конвертер | 8 |
| SNR-SFP+DA-5 | Кабель | 8 |