ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ТРАНСФОРМАТОР

| 1 | Тип (ТСЛ, ТСЗЛ, ТМ, ТМГ, ТМФ, ТМГФ, ОМП) | ТМГ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Номинальная частота | 50 (Гц) |
| 3 | Номинальная мощность | 1600 (кВА) |
| 4 | Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода) | 6 (кВ) |
| 5 | Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода) | 0,4 (кВ) |
| 6 | Диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН …………ПБВ (если иное, указать в примечании) | ± 2 х 2,5 (%) |
| 7 | Напряжение короткого замыкания при 75°С (±10%) (указывается при отличии от стандартного) | (%) |
| 8 | Потери холостого хода (+ 15%) (указывается при отличии от стандартного) | Вт |
| 9 | Потери короткого замыкания при 75°С (+10%) (указывается при отличии от стандартного) | Вт |
| 10 | Исполнение выводов трансформатора : Левое или правое (только для ТМФ и ТМГФ) |  |
| 11 | Схема и группа соединения обмоток (Д/Yн-11, Y/Yн-0, Y/Zн-11, или нестанд.) (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН) | Y/Yн-0 |
| 12 | Климатическое исполнение и категория размещения Масляный: (У1, УХЛ1) Сухой: (У3, УХЛ3) | УХЛ1 |
| 13 | Степень защиты (указывается при отличии от IP00) |  |
| 14 | Конструктивное исполнение выводов ВН и НН (Вверх, левое, правое, вниз (для ТСЗЛ, ТСЗЛФ); (если иное, то указать в примечании) |  |
| 15 | Габаритные размеры (max): (при отличии от указанных в каталоге продукции) длина: ширина: высота: | (мм) (мм) (мм) |
| 16 | Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения) | (кг) |
| 17 | Съемные транспортные катки (для ТСЛ в комплекте от 63 кВА, для ТМ, ТМГ в комплекте от 400 кВА) | + |
| 18 | Виброгасящие опоры | --- |
| 19 | Вентиляторы принудительного охлаждения (для ТСЛ, ТСЗЛ) (3/6 шт. +25%/+40% к мощности при пиковых нагрузках) | --- |
| 20 | Шкаф тепловой защиты | + |
| 21 | Контрольно-измерительные приборы | Шкаф измерительный (RS485) Указатель предельного уровня масла Термоузел |

Примечания: _____________________________________________________________________________

Контактное лицо: ___________Быковских Николай Сергеевич                            Организация: _ООО «Нортек»

Телефон: 8-964-085-58-21                    e-mail: ___________________________________________________